## Slide 1: Zasady modernizacji lokalnej sieci komputerowej
Weronika Skotna

## Slide 2: Zagadnienia: Jakie czynniki należy uwzględnić, planując modernizację sieci? Z jakich etapów składa się modernizacja lokalnej sieci komputerowej? Jakie czynniki należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru oprogramowania i sprzętu?

## Slide 3
SIEĆ KOMPUTEROWA
składa się z elementów tworzących całość:
sprzętu komputerowego
oprogramowania
okablowania

## Slide 4
Modernizacja lub wymiana infrastruktury sieciowej najczęściej wykonywana jest, gdy:
Firma rozwija się i system telekomunikacyjny przestaje spełniać wymagania
pojawia się potrzeba zmniejszenia kosztów utrzymania
konkurencyjność i rozwój firmy wymuszają wprowadzenie nowych aplikacji wymagających modernizacji sieci

## Slide 5
Projektując modernizację sieci komputerowej należy uwzględnić:
funkcjonalność sieci
zagrożenia dla bezpieczeństwa
potrzeba połączenia pomiędzy oddziałami
wymagania oprogramowania
dyspozycja wydzielonym pomieszczeniem - serwerownią
wykorzystanie nowych technologii

## Slide 6: Modernizacja okablowania strukturalnego powinna przebiegać według schematu:
Analiza potrzeb klienta
inwentaryzacja istniejącego sprzętu i oprogramowania
analiza warunków technicznych
stworzenie koncepcji modernizacji
wykonanie projektu
instalacja i przeprowadzenie testów
wykonanie pomiarów dynamicznych wszystkich torów transmisyjnych
uruchomienie i konfiguracja
wprowadzenie zmian w dokumentacji
eksploatacja okablowania

## Slide 7
Oprogramowanie wykorzystywane w firmie
obejmuje zarówno systemy operacyjne serwerów i stacji roboczych, pakiety biurowe i specjalistyczne programy
powodem zmiany oprogramowania może być np. osiągnięcie granicy możliwości przez dotychczasowe, co blokuje rozwój firmy.
nowe oprogramowanie należy dobrać tak, aby odpowiadało wszystkim potrzebom firmy
powinno ono być też skalowalne, aby mogło być używane w rosnącej sieci komputerowej